## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 拆除工程
1 | 390107002001 | 块料面层拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2、饰面材料种类：地砖 | m2 |  | 87.040
2 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：顶棚硅酸盖板吊顶 | m2 |  | 87.040
3 | 390106001001 | 门窗拆除 |  | 1、材质：现状窗户拆除 | m2 |  | 17.850
4 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、砌体名称：砖砌体 2、砌体材质：水泥砂浆砖砌体 | m3 |  | 0.270
5 | 390108002001 | 墙柱面饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、龙骨及饰面种类：墙砖 | m2 |  | 12.600
6 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾 2、运距：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 002 | 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 1、部位：砖砌矮墙 2、砖品种、规格、强度级：页岩多孔砖 3、墙体类型：24cm 4、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 4.030
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 1、砖砌外墙 2、砖品种、规格、强度级：页岩多孔砖 3、墙体类型：20cm 4、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 3.530
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 010401003001 | 砖砌清洗池 |  | 1、做法：下部支撑采用砖砌隔墙120厚，M5砂浆砌筑 2、池槽采用钢筋混凝土，面层采用瓷砖贴面 3、具体做法参照图集16J914-1,2/XT22 | 个 |  | 2.000
10 | 010401003002 | 砖砌另煎区 |  | 1、做法：下部支撑采用砖砌隔墙120厚，间距55cm，M5砂浆砌筑 2、所有面层采用瓷砖，柜门采用成品定制柜门，样式建设单位确定 3、面板采用混凝土预制板，内设钢筋φ6@150，单层双向，贴大理石石材 4、规格：高度0.7m 5、具体样式由建设单位确认后方可安装 | m2 |  | 1.860
11 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：砌筑脚手架 2、脚手架材质：满足使用及规范要求 | m2 |  | 21.000
分部小计
| 003 | 装饰工程
12 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、素土夯实 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚细石混凝土 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800*8mm米黄色防滑地砖 | m2 |  | 81.440
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：10MMPVC塑料扣板吊顶 | m2 |  | 87.040
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 29.400
15 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板费用 | m3 |  | 0.030
16 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*6mm瓷砖 3、结合层材料种类：20mm厚干硬性水泥砂浆 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 |  | 55.700
17 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1500*2500 2、门材质：钢制防盗双开门 3、含所有五金配件 | m2 |  | 3.750
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 010507003001 | 排水明沟 |  | 1、规格：净宽200，深度200，排水沟需做0.5%纵向找坡 2、做法：素土夯实 3、150厚C15混凝土垫层 4、20厚水泥砂浆找平层 5、3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 6、35厚C25混凝土随打随抹 7、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 8、5~10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 9、顶部采用铸铁排水盖板 | m |  | 28.000
19 | 010507001001 | 坡道 |  | 1、做法：素土夯实 2、300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3、60厚C20混凝土 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚水泥砂浆结合层 6、防滑地砖面层 7、未尽之处详见图集12J003，4A/A7 | m2 |  | 2.700
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 010507004001 | 台阶 |  | 1、做法：素土夯实 2、300厚三七灰土，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶向外找坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚干硬性水泥砂浆 6、8~12厚地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝 7、未尽之处详见图集12J003，9B/B3 | m2 |  | 2.850
分部小计
| 004 | 柜体安装
21 | 011501001001 | 成品办公桌 |  | 1、台柜规格：1.2m*0.6m 2、规格：样式需经建设单位认可后方可安装 3、材料种类、规格：实木定制办公桌 4、五金种类、规格：含所有五金配件 | 个 |  | 3.000
22 | WB011501001001 | 成品中药柜 |  | 1、柜体规格：2.55m*0.6m*2m 2、材料种类、规格：不锈钢 3、五金种类、规格：含抽屉、柜门等 4、工程量按投影面积计价，所有费用综合考虑在报价内 | m2 |  | 5.100
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | XC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 0.650
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1.000
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.200
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.800
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | XC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 0.850
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 1.600
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 5.200
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 3.200
5 | XF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、型号：AL-JY 3、安装方式：挂墙安装 4、含母排及扁钢接地 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：300x150 3、含盖板及接地 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 14.860
3 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED灯盘600x600 2、型号：2x36W 3、安装形式：吸顶安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 8.000
4 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1、名称：紫外线灯 2、型号：1x30W 3、安装形式：吊顶下0.3m安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：排气扇 2、型号：40W 3、安装形式：吊顶下安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 7.000
6 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 20.000
7 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 261.920
8 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 97.660
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY22-4x95+1x50 3、敷设方式、部位：桥架敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 37.270
10 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-4 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 2047.350
11 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-2.5 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 356.160
12 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联翘板开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.4米 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联翘板开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.4米 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5.000
14 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：安全型五孔插座 2、型号：250V 10A 3、安装方式：办公桌上方100mm 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000
15 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型柜机空调插座 2、型号：250V 25A 3、安装方式：暗装,距地0.3m 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5.000
16 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：安全型挂机空调插座 2、型号：250V 20A 3、安装方式：暗装,距地1.8m 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：电磁炉插座 2、型号：250V 20A 3、安装方式：底边距地1.5m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000
18 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：太阳能热水器插座 2、型号：250V 16A 3、安装方式：底边距地2.3m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
19 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：防水组合插座 2、型号：250V 16A 3、安装方式：底边距地1.5m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 62.000
20 | 030404035007 | 电热水器 |  | 1、名称：电热水器 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 |  | 1.000
分部小计
| 2 | 弱电系统
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：弱电接线箱 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
23 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置要求：包含开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420
24 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：包含开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 32.160
25 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：网络插座 2、安装方式：暗装距地0.3米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个(块) |  | 4.000
26 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装距地0.3米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、名称：6类网线 2、敷设方式：穿管敷设 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 90.000
28 | 030502007001 | 光缆 |  | 1、名称：光纤 2、规格型号：2x4芯光纤 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420
29 | 030502007002 | 光缆 |  | 1、名称：光纤 2、规格型号：HYA22-2x2x0.5 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420
分部小计
| 3 | 给排水系统
30 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN65 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 31.160
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 1.660
32 | 031001003003 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 13.900
33 | 031001003004 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 14.700
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 031001003005 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.900
35 | 031001003006 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.900
36 | 031001003007 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.540
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个（组） |  | 33.000
38 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
39 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位(室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN65 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组（个） |  | 1.000
40 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：UPVC管DN150 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.550
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：UPVC管DN75 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 5.780
42 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN150 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个（组） |  | 7.000
43 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、水表井 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
44 | 040504001002 | 砌筑检查井 |  | 1、砖砌φ700污水检查井 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
45 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 2、挖土深度：满足设计要求 | m3 |  | 20.780
46 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料要求：素土 | m3 |  | 20.780
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.600
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】