## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：凤阳县中医院煎药房改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 装饰工程 |  | 70521.59 |  |  | 1407.14
2 | 安装工程 |  | 73241.90 |  |  | 1512.43
合计 |  |  | 143763.49 |  |  | 2919.57
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 62727.41
1.1 | 拆除工程 |  |  | 4400.15
1.2 | 砌筑工程 |  |  | 6725.23
1.3 | 装饰工程 |  |  | 44612.03
1.4 | 柜体安装 |  |  | 6990.00
2 | 措施项目费 |  |  | 564.16
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 64.85
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 84.30
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 129.69
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 25.94
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 233.44
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 25.94
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 1407.14
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1407.14
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 5822.88
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 70521.59
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 拆除工程 | [6 empty] | 4400.15
1 | 390107002001 | 块料面层拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2、饰面材料种类：地砖 | m2 |  | 87.040 | 23.70 | 2062.85 | 1419.62
2 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：顶棚硅酸盖板吊顶 | m2 |  | 87.040 | 8.98 | 781.62 | 537.04
3 | 390106001001 | 门窗拆除 |  | 1、材质：现状窗户拆除 | m2 |  | 17.850 | 19.01 | 339.33 | 233.66
4 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、砌体名称：砖砌体 2、砌体材质：水泥砂浆砖砌体 | m3 |  | 0.270 | 144.70 | 39.07 | 18.18 |  | 7.74
5 | 390108002001 | 墙柱面饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、龙骨及饰面种类：墙砖 | m2 |  | 12.600 | 14.07 | 177.28 | 122.09
6 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾 2、运距：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4400.15
| 002 | 砌筑工程 | [6 empty] | 6725.23
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 1、部位：砖砌矮墙 2、砖品种、规格、强度级：页岩多孔砖 3、墙体类型：24cm 4、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 4.030 | 536.22 | 2160.97 | 587.33 |  | 27.77
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 1、砖砌外墙 2、砖品种、规格、强度级：页岩多孔砖 3、墙体类型：20cm 4、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 3.530 | 501.97 | 1771.95 | 529.29 |  | 15.96
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 010401003001 | 砖砌清洗池 |  | 1、做法：下部支撑采用砖砌隔墙120厚，M5砂浆砌筑 2、池槽采用钢筋混凝土，面层采用瓷砖贴面 3、具体做法参照图集16J914-1,2/XT22 | 个 |  | 2.000 | 586.55 | 1173.10 | 261.54 |  | 12.92
10 | 010401003002 | 砖砌另煎区 |  | 1、做法：下部支撑采用砖砌隔墙120厚，间距55cm，M5砂浆砌筑 2、所有面层采用瓷砖，柜门采用成品定制柜门，样式建设单位确定 3、面板采用混凝土预制板，内设钢筋φ6@150，单层双向，贴大理石石材 4、规格：高度0.7m 5、具体样式由建设单位确认后方可安装 | m2 |  | 1.860 | 835.09 | 1553.27 | 378.38 |  | 16.67
11 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：砌筑脚手架 2、脚手架材质：满足使用及规范要求 | m2 |  | 21.000 | 3.14 | 65.94 | 33.18 |  | 3.36
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6725.23
| 003 | 装饰工程 | [6 empty] | 44612.03
12 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、素土夯实 2、找平层厚度、砂浆配合比：100厚细石混凝土 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800*8mm米黄色防滑地砖 | m2 |  | 81.440 | 199.87 | 16277.41 | 2695.66 |  | 402.31
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：10MMPVC塑料扣板吊顶 | m2 |  | 87.040 | 109.61 | 9540.45 | 2407.53 |  | 39.17
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 29.400 | 44.28 | 1301.83 | 553.01 |  | 39.40
15 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板费用 | m3 |  | 0.030 | 989.21 | 29.68 | 8.37 |  | 0.20
16 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*6mm瓷砖 3、结合层材料种类：20mm厚干硬性水泥砂浆 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 |  | 55.700 | 99.61 | 5548.28 | 1119.57 |  | 25.07
17 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1500*2500 2、门材质：钢制防盗双开门 3、含所有五金配件 | m2 |  | 3.750 | 437.41 | 1640.29 | 86.10 |  | 1.28
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 010507003001 | 排水明沟 |  | 1、规格：净宽200，深度200，排水沟需做0.5%纵向找坡 2、做法：素土夯实 3、150厚C15混凝土垫层 4、20厚水泥砂浆找平层 5、3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 6、35厚C25混凝土随打随抹 7、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 8、5~10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 9、顶部采用铸铁排水盖板 | m |  | 28.000 | 294.36 | 8242.08 | 968.52 |  | 29.12
19 | 010507001001 | 坡道 |  | 1、做法：素土夯实 2、300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3、60厚C20混凝土 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚水泥砂浆结合层 6、防滑地砖面层 7、未尽之处详见图集12J003，4A/A7 | m2 |  | 2.700 | 319.09 | 861.54 | 116.24 |  | 6.99
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 010507004001 | 台阶 |  | 1、做法：素土夯实 2、300厚三七灰土，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶向外找坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚干硬性水泥砂浆 6、8~12厚地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝 7、未尽之处详见图集12J003，9B/B3 | m2 |  | 2.850 | 410.69 | 1170.47 | 259.81 |  | 5.93
|  | 分部小计 | [6 empty] | 44612.03
| 004 | 柜体安装 | [6 empty] | 6990.00
21 | 011501001001 | 成品办公桌 |  | 1、台柜规格：1.2m*0.6m 2、规格：样式需经建设单位认可后方可安装 3、材料种类、规格：实木定制办公桌 4、五金种类、规格：含所有五金配件 | 个 |  | 3.000 | 800.00 | 2400.00
22 | WB011501001001 | 成品中药柜 |  | 1、柜体规格：2.55m*0.6m*2m 2、材料种类、规格：不锈钢 3、五金种类、规格：含抽屉、柜门等 4、工程量按投影面积计价，所有费用综合考虑在报价内 | m2 |  | 5.100 | 900.00 | 4590.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6990.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 12969.01 | 0.500 |  | 64.85
2 | XC-02 |  | 二次搬运费 |  | 12969.01 | 0.650 |  | 84.30
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 12969.01 | 1.000 |  | 129.69
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 12969.01 | 0.200 |  | 25.94
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 12969.01 | 1.800 |  | 233.44
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 12969.01
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 12969.01 | 0.200 |  | 25.94
8 | XC-08 |  | 赶工措施费 |  | 12969.01
合 计 | [7 empty] | 564.16
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  | 12969.01 | 0.850 |  | 110.24
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  | 12969.01 | 1.600 |  | 207.50
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  | 12969.01 | 5.200 |  | 674.39
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  | 12969.01 | 3.200 |  | 415.01
5 | XF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1407.14
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 64698.71 |  | 9.000 | 5822.88
合 计 | [7 empty] | 5822.88
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.11 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 88.110 | 160.00 |  | 14097.62
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 14097.62
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 211.053 | 1.00 |  | 211.05
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 0.021 | 3.57 |  | 0.08
0103A03B57CB | 镀锌铁丝 22号 |  | kg |  | 0.474 | 3.57 |  | 1.69
0109A03B03BT | 圆钢 φ10以内 |  | t |  | 0.047 | 3655.05 |  | 170.00
0115A01B00CB | 六角空心钢 综合 |  | kg |  | 0.055 | 2.48 |  | 0.14
0209A15B01BW | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 2.864 | 0.20 |  | 0.57
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 1.749 | 6.00 |  | 10.49
0301A03B01C01BB | 38钢钉 |  | 盒 |  | 2.002 | 6.00 |  | 12.01
0301A03B31C01CB | 钢钉 |  | kg |  | 0.050 | 7.69 |  | 0.39
0301A03B41C01BF | 自攻螺丝 M25×2.5 |  | 个 |  | 358.605 | 0.03 |  | 10.76
0301A03B63C54BP | 自攻螺丝 M25×2.5 |  | 百个 |  | 1.802 | 3.00 |  | 5.41
0313A40B01AT | 石料切割锯片 |  | 片 |  | 0.631 | 39.00 |  | 24.60
0313A73B01BF | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 |  | 0.003 | 8.79 |  | 0.02
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 2.901 | 3.56 |  | 10.33
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 0.011 | 5.56 |  | 0.06
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 7083.586 | 0.38 |  | 2663.43
0401A07B01CB | 白水泥 |  | kg |  | 29.922 | 0.78 |  | 23.34
0403A15B01BT | 细砂 |  | t |  | 0.011 | 184.47 |  | 1.95
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 15.292 | 184.47 |  | 2820.88
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 11.465 | 155.34 |  | 1780.99
0413A03B53BN | 标准砖 240×115×53 |  | 百块 |  | 5.230 | 63.60 |  | 332.62
0413A09B55BN | 多孔砖 240×115×90 |  | 百块 |  | 13.218 | 71.29 |  | 942.34
0413A09B61BN | 多孔砖 240×200×115 |  | 百块 |  | 5.775 | 137.49 |  | 794.02
0501A07B01BV | 松木成材 |  | m3 |  | 0.744 | 1435.27 |  | 1067.90
0503A27B01BV | 木方 |  | m3 |  | 0.035 | 1675.21 |  | 58.32
0525A09B01BV | 垫木 |  | m3 |  | 0.003 | 2350.00 |  | 5.96
0701A03B01BW | 内墙面砖 |  | m2 |  | 88.026 | 60.00 |  | 5281.54
0705A01B05BW | 地砖 800×800以内 |  | m2 |  | 87.947 | 80.00 |  | 7035.77
0705A01B05BW~1 | 防滑地砖 |  | m2 |  | 2.768 | 80.00 |  | 221.40
0800A01B01BW~1 | 大理石材 |  | m2 |  | 1.907 | 120.00 |  | 228.78
0909A03B01BW~1 | pvc塑料扣板 |  | m2 |  | 94.003 | 25.00 |  | 2350.08
1001A07B01BY | 轻钢边龙骨 |  | m |  | 56.228 | 2.40 |  | 134.95
1001A11B61BY | 50轻钢副龙骨 0.5mm厚 |  | m |  | 295.240 | 4.60 |  | 1358.10
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
1001A13B01BY | 50轻钢主龙骨 |  | m |  | 110.715 | 5.60 |  | 620.00
1013A01B01BF | 50副龙骨挂件 |  | 个 |  | 351.572 | 0.40 |  | 140.63
1013A03B01BF | 50副龙骨连接件 |  | 个 |  | 98.416 | 0.40 |  | 39.37
1013A05B01BF | 50主龙骨连接件 |  | 个 |  | 37.941 | 0.35 |  | 13.28
1100A25B01BW | 防盗门 |  | m2 |  | 3.750 | 400.00 |  | 1500.00
1200A07B01BF | 转角连接件 |  | 个 |  | 14.275 | 0.50 |  | 7.14
1203A09B01CB | 钢压条 |  | kg |  | 0.840 | 5.00 |  | 4.20
1209A03B51BY | 塑料扣板阴角线 30×30mm |  | m |  | 69.632 | 1.20 |  | 83.56
1333A05B01BW~1 | 3厚SBS改性沥青卷材 |  | m2 |  | 20.866 | 25.78 |  | 537.92
1335A05B01CB | SBS封口油膏 |  | kg |  | 1.042 | 6.84 |  | 7.12
1335A47B01CB | 油膏 |  | kg |  | 0.875 | 1.90 |  | 1.66
1401A01B01CB | 防腐油 |  | kg |  | 0.522 | 1.46 |  | 0.76
1431A09B01CB | 草酸 |  | kg |  | 0.019 | 6.90 |  | 0.13
1435A01B01CB | APP及SBS基层处理剂 |  | kg |  | 5.242 | 7.80 |  | 40.88
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 16.264 | 2.00 |  | 32.53
1441A27B01CB | 改性沥青粘结剂 |  | kg |  | 22.277 | 7.50 |  | 167.08
1727A07B51BY | 高压胶管 φ25 |  | m |  | 0.008 | 6.50 |  | 0.05
3409A03B01BV | 锯木屑 |  | m3 |  | 0.547 | 14.86 |  | 8.12
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 5.548 | 0.82 |  | 4.55
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 10.229 | 5.50 |  | 56.26
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 0.043 | 29.06 |  | 1.26
3501A13B01BV | 模板木材 |  | m3 |  | 0.013 | 1880.34 |  | 25.15
3502A13B01CB | 钢支撑及扣件 |  | kg |  | 0.034 | 4.78 |  | 0.16
3503A05B01CB | 工具式金属脚手架 |  | kg |  | 0.609 | 6.50 |  | 3.96
8021A01B53BV | 商品混凝土 C15（非泵送） |  | m3 |  | 4.284 | 480.60 |  | 2058.89
8021A01B55BV | 商品混凝土 C20（泵送） |  | m3 |  | 0.751 | 504.87 |  | 379.33
8021A01B57BV | 商品混凝土 C20（非泵送） |  | m3 |  | 0.031 | 490.30 |  | 15.00
8031A01B51BV | 垫层 3∶7灰土 |  | m3 |  | 0.864 | 109.97 |  | 94.96
CL-D00001 | 铸铁盖板200宽 |  | m |  | 28.000 | 90.00 |  | 2520.00
CL-D00002 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  | 1.000 | 1000.00 |  | 1000.00
CL-D00003 | 成品办公桌 |  | 个 |  | 3.000 | 800.00 |  | 2400.00
CL-D00004 | 成品中药柜 |  | m2 |  | 5.100 | 900.00 |  | 4590.00
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 43913.92
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 0.566 | 28.60 |  | 16.19
990129010 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 |  | 0.057 | 12.25 |  | 0.70
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  |  | 892.62 |  | 0.12
990309010 | 门式起重机 5t |  | 台班 |  | 0.007 | 436.32 |  | 3.08
990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 |  | 0.009 | 509.58 |  | 4.38
990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 |  | 0.018 | 256.92 |  | 4.56
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN |  | 台班 |  | 0.015 | 244.08 |  | 3.67
990511020 | 皮带运输机 15×0.5m |  | 台班 |  | 0.007 | 356.27 |  | 2.51
990602030 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 500L |  | 台班 |  | 0.839 | 313.20 |  | 262.72
990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 |  | 0.809 | 244.25 |  | 197.71
990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 |  | 0.006 | 45.70 |  | 0.26
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.753 | 28.69 |  | 21.60
990710010 | 木工单面压刨床 600mm |  | 台班 |  | 0.056 | 35.27 |  | 1.97
991004010 | 内燃空气压缩机 3m3/min |  | 台班 |  | 0.032 | 288.37 |  | 9.34
991218050 | 其他机械费 |  | 元 |  | 167.071 | 1.00 |  | 167.07
991218060 | 其他机具费 |  | 元 |  | 0.254 | 1.00 |  | 0.25
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 696.13
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 58707.67
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 65388.99
2 | 措施项目费 |  |  | 292.98
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 45.78
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 91.55
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 64.09
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 27.47
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 54.93
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 9.16
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 1512.43
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1512.43
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 6047.50
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 73241.90
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 强电系统 | [6 empty] | 45859.62
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、型号：AL-JY 3、安装方式：挂墙安装 4、含母排及扁钢接地 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 8093.93 | 8093.93 | 49.98
2 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：300x150 3、含盖板及接地 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 14.860 | 130.23 | 1935.22 | 307.90 |  | 25.71
3 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED灯盘600x600 2、型号：2x36W 3、安装形式：吸顶安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 8.000 | 156.56 | 1252.48 | 146.72
4 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1、名称：紫外线灯 2、型号：1x30W 3、安装形式：吊顶下0.3m安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 6.000 | 179.24 | 1075.44 | 63.84
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：排气扇 2、型号：40W 3、安装形式：吊顶下安装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 7.000 | 226.54 | 1585.78 | 227.36
6 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 20.000 | 104.23 | 2084.60 | 424.80 |  | 4.00
7 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 261.920 | 13.82 | 3619.73 | 1034.58
8 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 97.660 | 10.09 | 985.39 | 269.54
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY22-4x95+1x50 3、敷设方式、部位：桥架敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 37.270 | 326.06 | 12152.26 | 234.06 |  | 39.88
10 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-4 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 2047.350 | 4.35 | 8905.97 | 798.47
11 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-2.5 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 356.160 | 3.45 | 1228.75 | 203.01
12 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联翘板开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.4米 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 9.14 | 9.14 | 3.92
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联翘板开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.4米 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5.000 | 9.14 | 45.70 | 19.60
14 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：安全型五孔插座 2、型号：250V 10A 3、安装方式：办公桌上方100mm 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000 | 10.26 | 82.08 | 31.36
15 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型柜机空调插座 2、型号：250V 25A 3、安装方式：暗装,距地0.3m 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5.000 | 13.61 | 68.05 | 21.00
16 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：安全型挂机空调插座 2、型号：250V 20A 3、安装方式：暗装,距地1.8m 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 13.61 | 13.61 | 4.20
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：电磁炉插座 2、型号：250V 20A 3、安装方式：底边距地1.5m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000 | 13.61 | 81.66 | 25.20
18 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：太阳能热水器插座 2、型号：250V 16A 3、安装方式：底边距地2.3m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 13.61 | 13.61 | 4.20
19 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：防水组合插座 2、型号：250V 16A 3、安装方式：底边距地1.5m暗装 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 62.000 | 13.61 | 843.82 | 260.40
20 | 030404035007 | 电热水器 |  | 1、名称：电热水器 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 |  | 1.000 | 282.40 | 282.40 | 158.62 |  | 41.09
|  | 分部小计 | [6 empty] | 45859.62
| 2 | 弱电系统 | [6 empty] | 3843.38
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：弱电接线箱 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 276.03 | 276.03 | 53.06
23 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置要求：包含开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420 | 24.80 | 1027.22 | 187.22
24 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：包含开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 32.160 | 7.12 | 228.98 | 117.38
25 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：网络插座 2、安装方式：暗装距地0.3米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个(块) |  | 4.000 | 31.84 | 127.36 | 28.00
26 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装距地0.3米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 13.36 | 53.44 | 24.08
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、名称：6类网线 2、敷设方式：穿管敷设 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 90.000 | 3.72 | 334.80 | 102.60 |  | 3.60
28 | 030502007001 | 光缆 |  | 1、名称：光纤 2、规格型号：2x4芯光纤 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420 | 27.44 | 1136.56 | 95.68 |  | 1.66
29 | 030502007002 | 光缆 |  | 1、名称：光纤 2、规格型号：HYA22-2x2x0.5 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.420 | 15.91 | 658.99 | 95.68 |  | 1.66
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3843.38
| 3 | 给排水系统 | [6 empty] | 15685.99
30 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN65 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 31.160 | 77.52 | 2415.52 | 397.29 |  | 25.86
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 1.660 | 61.05 | 101.34 | 19.95 |  | 1.11
32 | 031001003003 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 13.900 | 52.36 | 727.80 | 155.54 |  | 5.56
33 | 031001003004 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 14.700 | 45.17 | 664.00 | 151.41 |  | 4.85
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 031001003005 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.900 | 36.70 | 179.83 | 48.31 |  | 1.27
35 | 031001003006 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.900 | 32.06 | 157.09 | 44.59 |  | 0.93
36 | 031001003007 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢给水管DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道消毒冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.540 | 23.06 | 1396.05 | 501.27 |  | 10.90
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个（组） |  | 33.000 | 17.88 | 590.04 | 61.38
38 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 201.84 | 403.68 | 49.00 |  | 8.04
39 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位(室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN65 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组（个） |  | 1.000 | 310.59 | 310.59 | 28.70 |  | 0.70
40 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：UPVC管DN150 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.550 | 46.91 | 1949.11 | 292.51 |  | 172.85
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：UPVC管DN75 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 5.780 | 37.04 | 214.09 | 69.65
42 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN150 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个（组） |  | 7.000 | 111.47 | 780.29 | 271.67
43 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、水表井 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
44 | 040504001002 | 砌筑检查井 |  | 1、砖砌φ700污水检查井 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 1877.11 | 1877.11 | 374.64 |  | 5.97
45 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 2、挖土深度：满足设计要求 | m3 |  | 20.780 | 76.23 | 1584.06 | 1105.50
46 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料要求：素土 | m3 |  | 20.780 | 16.14 | 335.39 | 192.01 |  | 43.64
|  | 分部小计 | [6 empty] | 15685.99
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 9155.16 | 0.500 |  | 45.78
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 9155.16 | 1.000 |  | 91.55
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 9155.16 | 0.700 |  | 64.09
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 9155.16 | 0.300 |  | 27.47
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 9155.16 | 0.600 |  | 54.93
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 9155.16
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 9155.16 | 0.100 |  | 9.16
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 9155.16
合 计 | [7 empty] | 292.98
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 9155.16 | 1.600 |  | 146.48
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 9155.16 | 6.100 |  | 558.46
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 9155.16 | 4.220 |  | 386.35
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 9155.16 | 4.600 |  | 421.14
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1512.43
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 67194.40 |  | 9.000 | 6047.50
合 计 | [7 empty] | 6047.50
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.11 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 62.578 | 160.00 |  | 10012.42
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 10012.42
0103A03B03CB | 镀锌铁丝 φ4.0～2.8 |  | kg |  | 0.796 | 3.57 |  | 2.84
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 2.767 | 3.57 |  | 9.88
0103A03B59CB | 镀锌铁丝 8号 |  | kg |  | 0.180 | 3.57 |  | 0.64
0103A03B67CB | 镀锌铁丝 14号 |  | kg |  | 0.083 | 3.57 |  | 0.30
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 0.380 | 3.20 |  | 1.22
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.467 | 3.20 |  | 1.49
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 0.686 | 22.22 |  | 15.24
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.032 | 9.40 |  | 0.30
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.113 | 2.91 |  | 0.33
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 0.043 | 19.26 |  | 0.83
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 26.948 | 0.13 |  | 3.50
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 0.100 | 4.27 |  | 0.43
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 0.257 | 6.67 |  | 1.72
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 5.036 | 6.00 |  | 30.21
0301A03B43C17BF | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 个 |  | 24.960 | 0.09 |  | 2.25
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 18.512 | 0.90 |  | 16.66
0301A05B47C41AK | 镀锌螺栓 M4×16～25 |  | 套 |  | 8.160 | 0.12 |  | 0.98
0301A05B47C64AK | 镀锌螺栓 M4×25 |  | 套 |  | 8.160 | 0.12 |  | 0.98
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 0.478 | 5.81 |  | 2.78
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 0.600 | 2.50 |  | 1.50
0301A07B07C71CD | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 |  | 2.002 | 1.70 |  | 3.40
0301A09B03C55BF | 镀锌锁紧螺母 DN100×3 |  | 个 |  | 4.004 | 14.16 |  | 56.70
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 0.284 | 5.38 |  | 1.53
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 0.043 | 6.75 |  | 0.29
0313A11B57BF | 冲击钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.088 | 5.98 |  | 0.53
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.068 | 8.55 |  | 0.58
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 0.439 | 6.84 |  | 3.00
0313A34B89AT | 砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.030 | 1.71 |  | 0.05
0313A34B99AT | 砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.030 | 8.97 |  | 0.27
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 9.406 | 0.34 |  | 3.20
0313A42B99AT | 树脂砂轮切割片 φ400 |  | 片 |  | 1.007 | 10.26 |  | 10.33
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 0.050 | 0.37 |  | 0.02
0313A64B01AG | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 0.843 | 0.85 |  | 0.72
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.043 | 2.80 |  | 0.12
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 4.807 | 54.10 |  | 260.06
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 0.605 | 0.62 |  | 0.37
0315A05B39C01BW | 养生布 |  | m2 |  | 1.346 | 2.00 |  | 2.69
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 0.150 | 3.74 |  | 0.56
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 13.200 | 0.07 |  | 0.92
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 233.736 | 0.38 |  | 87.88
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 0.984 | 184.47 |  | 181.61
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 0.152 | 155.34 |  | 23.58
0413A15B53AQ | 机砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 0.758 | 635.97 |  | 482.07
1301A33B51CB | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg |  | 1.046 | 6.84 |  | 7.15
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 1.014 | 6.45 |  | 6.54
1305A31B01CB | 醇酸清漆 |  | kg |  | 0.614 | 18.80 |  | 11.55
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.010 | 5.62 |  | 0.06
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 0.223 | 6.15 |  | 1.37
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 0.086 | 2.79 |  | 0.24
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 0.030 | 7.90 |  | 0.24
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 12.743 | 8.70 |  | 110.87
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 0.600 | 2.62 |  | 1.57
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 0.087 | 19.66 |  | 1.71
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.410 | 20.00 |  | 8.20
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.043 | 8.41 |  | 0.36
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 0.749 | 7.51 |  | 5.62
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 0.072 | 2.14 |  | 0.15
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 0.322 | 3.63 |  | 1.17
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.109 | 10.45 |  | 1.14
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 0.782 | 2.88 |  | 2.25
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1700A05B57BF | 镀锌槽型吊码 单边δ=3 |  | 个 |  | 16.480 | 0.51 |  | 8.40
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.201 | 4.46 |  | 0.90
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.016 | 3.42 |  | 0.05
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.032 | 8.55 |  | 0.27
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 0.130 | 11.42 |  | 1.48
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.089 | 7.26 |  | 0.65
1801A07B63BF | 黑玛钢活接头 DN65 |  | 个 |  | 2.020 | 25.64 |  | 51.79
1801A09B63BF | 黑玛钢六角内接头 DN65 |  | 个 |  | 1.616 | 5.13 |  | 8.29
1803A13B63BF | 镀锌钢管接头 32×3.25 |  | 个 |  | 6.635 | 2.43 |  | 16.12
1803A13B73BF | 镀锌钢管接头 100×4 |  | 个 |  | 3.004 | 11.54 |  | 34.67
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
1825A23B77BF | 镀锌钢管卡子 DN100 |  | 个 |  | 10.410 | 2.39 |  | 24.88
1825A37B71BF | 黑玛钢管箍 DN50 |  | 个 |  | 1.010 | 6.84 |  | 6.91
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.059 | 22.00 |  | 1.29
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.032 | 15.00 |  | 0.48
2561A05B53BD | 镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈 φ8 |  | 根 |  | 16.800 | 1.35 |  | 22.68
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 5.163 | 8.55 |  | 44.15
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 3.132 | 2.56 |  | 8.02
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 39.698 | 1.32 |  | 52.40
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 22.875 | 1.97 |  | 45.06
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 113.119 | 2.22 |  | 251.12
2803A39B73BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  | m |  | 3.346 | 3.27 |  | 10.94
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.23 |  | 0.30
2906A07B53AK | 镀锌地线夹 100 |  | 套 |  | 12.412 | 2.42 |  | 30.04
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 80.550 | 0.85 |  | 68.47
2906A07B63AK | 镀锌地线夹 25 |  | 套 |  | 216.032 | 1.03 |  | 222.51
2906A07B65AK | 镀锌地线夹 32 |  | 套 |  | 26.534 | 1.11 |  | 29.45
2906A11B05BF | 镀锌电线管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 40.275 | 0.06 |  | 2.42
2906A11B07BF | 镀锌电线管塑料护口 DN25～32 |  | 个 |  | 40.650 | 0.08 |  | 3.25
2906A13B71BF | 镀锌钢管塑料护口 DN100 |  | 个 |  | 3.004 | 1.71 |  | 5.14
2906A13B75BF | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  | 个 |  | 6.221 | 0.21 |  | 1.31
2906A35B61BF | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 |  | 8.307 | 0.13 |  | 1.08
2906A49B57BF | 塑料护口（钢管用） 15 |  | 个 |  | 3.636 | 0.24 |  | 0.87
2909A17B99BF | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 |  | 1.562 | 3.42 |  | 5.34
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 2.030 | 1.20 |  | 2.44
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 14.210 | 0.33 |  | 4.69
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 2.876 | 2.99 |  | 8.60
2925A03B57AK | 镀锌电缆卡子 3×50 |  | 套 |  | 9.566 | 2.26 |  | 21.62
2927A01B00AE | 电缆敷设牵引头（综合） |  | 只 |  | 0.043 | 316.24 |  | 13.55
2927A19B00BF | 电缆敷设滚轮（综合） |  | 个 |  | 0.086 | 239.32 |  | 20.51
2927A21B00BF | 电缆敷设转向导轮（综合） |  | 个 |  | 0.043 | 324.79 |  | 13.92
3301A48B01CB | 铸铁爬梯 |  | kg |  | 14.948 | 3.50 |  | 52.32
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 1.884 | 6.32 |  | 11.91
3409A23B01CB | 脱脂棉 |  | kg |  | 0.040 | 17.86 |  | 0.71
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 0.056 | 0.82 |  | 0.05
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 3.373 | 5.50 |  | 18.55
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 2.576 | 1.37 |  | 3.53
3601A09B01AK | 铸铁井盖井座 |  | 套 |  | 1.000 | 477.26 |  | 477.26
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.062 | 23.08 |  | 1.42
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.062 | 10.69 |  | 0.66
CL-D00001 | 电热水器 |  | 个 |  | 1.000 | 1500.00 |  | 1500.00
CL-D00002 | 水表井 |  | 座 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
Z0307A33B01BF-2~1 | 网框式地漏 DN150 |  | 个 |  | 7.070 | 55.20 |  | 390.26
Z0307A81B01BF-1~1 | 水龙头 DN15 |  | 个 |  | 33.330 | 15.00 |  | 499.95
Z1701A03B01BY-1~1 | SC100 |  | m |  | 20.600 | 61.79 |  | 1272.87
Z1701A03B01BY-7~1 | SC32 |  | m |  | 42.663 | 15.83 |  | 675.35
Z1705A01B01BY-2~1 | 不锈钢给水管DN15 |  | m |  | 59.692 | 6.86 |  | 409.49
Z1705A01B01BY-3~1 | 不锈钢给水管DN20 |  | m |  | 4.831 | 12.08 |  | 58.36
Z1705A01B01BY-4~1 | 不锈钢给水管DN25 |  | m |  | 4.831 | 14.64 |  | 70.73
Z1705A01B01BY-5~1 | 不锈钢给水管DN32 |  | m |  | 14.494 | 20.57 |  | 298.15
Z1705A01B01BY-6~1 | 不锈钢给水管DN40 |  | m |  | 13.817 | 25.81 |  | 356.61
Z1705A01B01BY-7~1 | 不锈钢给水管DN50 |  | m |  | 1.638 | 32.75 |  | 53.66
Z1705A01B01BY-8~1 | 不锈钢给水管DN65 |  | m |  | 30.755 | 46.05 |  | 1416.26
Z1725A47B01BY-2~1 | UPVC管DN150 |  | m |  | 41.259 | 29.83 |  | 1230.76
Z1725A47B01BY-6~1 | UPVC管DN75 |  | m |  | 5.664 | 10.81 |  | 61.23
Z1805A15B01BF-2~1 | 不锈钢给水管DN15 管件 |  | 个 |  | 81.184 | 3.00 |  | 243.55
Z1805A15B01BF-3~1 | 不锈钢给水管DN20 管件 |  | 个 |  | 5.468 | 6.00 |  | 32.81
Z1805A15B01BF-4~1 | 不锈钢给水管DN25 管件 |  | 个 |  | 5.268 | 7.00 |  | 36.87
Z1805A15B01BF-5~1 | 不锈钢给水管DN32 管件 |  | 个 |  | 13.774 | 10.00 |  | 137.74
Z1805A15B01BF-6~1 | 不锈钢给水管DN40 管件 |  | 个 |  | 10.453 | 13.00 |  | 135.89
Z1805A15B01BF-7~1 | 不锈钢给水管DN50 管件 |  | 个 |  | 1.051 | 16.00 |  | 16.81
Z1805A15B01BF-8~1 | 不锈钢给水管DN65 管件 |  | 个 |  | 16.390 | 23.00 |  | 376.97
Z1809A39B01BF-4~1 | UPVC管DN75 管件 |  | 个 |  | 5.115 | 10.00 |  | 51.15
Z1825A53B01BF-2~1 | UPVC管DN150 管件 |  | 个 |  | 2.202 | 15.00 |  | 33.03
Z1900A13B01BF-14~1 | 闸阀 DN65 |  | 个 |  | 2.020 | 123.29 |  | 249.05
Z2500A01B01AK-191~1 | LED灯盘600x600 |  | 套 |  | 8.080 | 120.00 |  | 969.60
Z2500A01B01AK-238~1 | 紫外线灯 |  | 套 |  | 6.060 | 160.00 |  | 969.60
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
Z2605A01B01AE-5~1 | 单极跷板开关(宽板型) |  | 只 |  | 1.020 | 2.66 |  | 2.71
Z2605A01B01AE-5~2 | 双联翘板开关 |  | 只 |  | 5.100 | 2.66 |  | 13.57
Z2641A03B01AK-1~1 | 安全型五孔插座 |  | 套 |  | 8.160 | 3.96 |  | 32.31
Z2641A03B01AK-2~1 | 安全型柜机空调插座 |  | 套 |  | 5.100 | 6.66 |  | 33.97
Z2641A03B01AK-2~2 | 安全型挂机空调插座 |  | 套 |  | 1.020 | 6.66 |  | 6.79
Z2641A03B01AK-2~3 | 电磁炉插座 |  | 套 |  | 6.120 | 6.66 |  | 40.76
Z2641A03B01AK-2~4 | 太阳能热水器插座 |  | 套 |  | 64.260 | 6.66 |  | 427.97
Z2803A15B01BY-16~1 | WDZB-BYJ-2.5 |  | m |  | 413.146 | 2.10 |  | 867.61
Z2803A15B01BY-20~2 | WDZB-BYJ-4 |  | m |  | 2252.085 | 3.28 |  | 7386.84
Z2811A03B01BY-2~1 | WDZN-YJY22-4x95+1x50 |  | m |  | 37.643 | 309.50 |  | 11650.42
Z2821A01B57BY | 网线 |  | m |  | 91.800 | 1.98 |  | 181.76
Z2825A03B01BY~1 | HYA22-2x2x0.5 |  | m |  | 42.248 | 12.30 |  | 519.66
Z2825A03B01BY~2 | 2x4芯光纤 |  | m |  | 42.248 | 23.60 |  | 997.06
Z2901A05B01BY-8~1 | 强电金属防火桥架 300x150 |  | m |  | 15.009 | 95.43 |  | 1432.27
Z2906A01B01BY-2~1 | JDG20 |  | m |  | 100.590 | 4.73 |  | 475.79
Z2906A01B01BY-3~1 | JDG25 |  | m |  | 269.778 | 6.48 |  | 1748.16
Z2906A17B01BY-2~1 | PC20 |  | m |  | 34.090 | 1.71 |  | 58.29
Z2911A05B01BF-4 | 接线箱 半周长(mm) ≤700 |  | 个 |  | 1.000 | 200.00 |  | 200.00
Z3013A03B01AK~1 | 宽带电脑出线盒 |  | 套 |  | 4.040 | 11.18 |  | 45.17
Z3013A13B55BF~1 | 电话出线盒 |  | 个 |  | 4.040 | 4.46 |  | 18.02
Z3013A25B01BF | 模块 |  | 个 |  | 4.040 | 10.00 |  | 40.40
Z5509A07B01AN~1 | 配电箱 AL-JY |  | 台 |  | 1.000 | 8000.00 |  | 8000.00
Z9805A11B01BF-12~1 | 水表DN65 |  | 个 |  | 1.000 | 260.00 |  | 260.00
ZC0001 | 排气扇 |  | 台 |  | 7.000 | 180.00 |  | 1260.00
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 52235.27
870613023 | 手持式万用表 |  | 台班 |  | 1.682 | 4.07 |  | 6.85
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 |  | 0.060 | 37.04 |  | 2.22
870699068 | 相位表 |  | 台班 |  | 0.789 | 9.52 |  | 7.51
873150102 | 对讲机（一对） |  | 台班 |  | 1.642 | 4.19 |  | 6.88
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
873152014 | 电缆测试仪 |  | 台班 |  | 0.841 | 15.89 |  | 13.36
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 1.662 | 28.60 |  | 47.54
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.242 | 892.62 |  | 215.93
990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 |  | 0.064 | 540.93 |  | 34.48
990401030 | 载重汽车 8t |  | 台班 |  | 0.045 | 621.24 |  | 27.69
990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 |  | 0.011 | 256.92 |  | 2.83
990602020 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  | 台班 |  | 0.014 | 287.19 |  | 4.02
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.046 | 28.69 |  | 1.31
990744010 | 半自动切割机 100mm |  | 台班 |  | 0.015 | 97.27 |  | 1.45
990745520 | 砂轮切割机 400mm |  | 台班 |  | 0.306 | 24.71 |  | 7.56
990747020 | 管子切断机 150mm |  | 台班 |  | 0.022 | 35.13 |  | 0.77
990748010 | 管子切断套丝机 159mm |  | 台班 |  | 0.133 | 23.19 |  | 3.08
990756010 | 钢材电动煨弯机 500mm以内 |  | 台班 |  | 0.064 | 53.49 |  | 3.42
990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 |  | 0.035 | 37.41 |  | 1.29
990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 |  | 0.067 | 19.05 |  | 1.28
990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 |  | 0.030 | 65.79 |  | 1.97
990904030 | 直流弧焊机 20kV·A |  | 台班 |  | 0.030 | 81.58 |  | 2.42
991401004 | 振荡器 |  | 台班 |  | 0.789 | 16.94 |  | 13.37
991401059 | 吊装机械（综合） |  | 台班 |  | 0.057 | 619.04 |  | 35.03
991401060 | 电焊机（综合） |  | 台班 |  | 0.058 | 118.28 |  | 6.84
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 449.10
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 62696.79
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】