## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：凤阳县中医院托育点改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 装修工程 |  | 137494.47 |  |  | 2534.81
2 | 安装工程 |  | 13000.15 |  |  | 309.38
合计 |  |  | 150494.62 |  |  | 2844.19
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 122590.67
1.1 | 拆除工程 |  |  | 8503.56
1.2 | 砌体工程 |  |  | 10057.71
1.3 | 地面工程 |  |  | 28384.99
1.4 | 墙面工程 |  |  | 42484.82
1.5 | 吊顶工程 |  |  | 11037.76
1.6 | 门窗工程 |  |  | 19361.01
1.7 | 其他工程 |  |  | 2760.82
2 | 措施项目费 |  |  | 1016.24
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 116.81
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 151.85
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 233.62
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 46.72
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 420.52
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 46.72
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 2534.81
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2534.81
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 11352.75
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 137494.47
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 拆除工程 | [6 empty] | 8503.56
1 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、砌体名称：墙体 2、砌体材质：砖砌体 3、砌体表面的附着物种类：装饰面层 | m3 |  | 4.960 | 144.70 | 717.71 | 334.01 |  | 142.20
2 | 391306001001 | 掏安门窗洞口 |  | 1、掏安洞口宽度：1.5m以内 2、含制作过梁，修整边框等 | 个 |  | 3.000 | 120.03 | 360.09 | 221.76
3 | 390107002001 | 块料面层拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2、饰面材料种类：地砖 | m2 |  | 35.670 | 23.70 | 845.38 | 581.78
4 | 390108002001 | 现状墙面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：现状墙面，包含涂料墙面、块料墙面、饰面板等，拆除至基层 | m2 |  | 400.000 | 7.51 | 3004.00 | 2068.00
5 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：现状吊顶 | m2 |  | 134.300 | 9.33 | 1253.02 | 863.55
6 | 390106001001 | 门窗拆除 |  | 1、材质：现状门窗 | m2 |  | 17.010 | 19.01 | 323.36 | 222.66
7 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：拆除产生的建筑垃圾 2、运距：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8503.56
| 002 | 砌体工程 | [6 empty] | 10057.71
8 | 390302002001 | 标准砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2、墙体类型：24cm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 14.520 | 692.68 | 10057.71 | 2713.79 |  | 74.49
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10057.71
| 003 | 地面工程 | [6 empty] | 28384.99
9 | 390905004001 | PVC地面 |  | 1、做法：50厚碎石垫层 2、80厚C25混凝土 3、PVC地板革 | m2 |  | 8.500 | 101.33 | 861.31 | 86.19 |  | 0.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 390905004002 | PVC地面 |  | 1、做法：120厚碎石垫层 2、80厚C25混凝土 3、PVC地板革 | m2 |  | 74.400 | 128.23 | 9540.31 | 927.02 |  | 8.93
11 | 390905004003 | 塑胶地面 |  | 1、做法：300厚级配砂石 2、50厚沥青混凝土 3、30厚沥青砂浆压实抹平 4、13厚运动塑胶面层,符合新国标，满足环保要求 5、未尽之处参05J909,,40页,场9 | m2 |  | 33.000 | 402.06 | 13267.98 | 813.45 |  | 47.85
12 | 390904003001 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：8厚800*800防滑地砖 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 | m2 |  | 11.500 | 166.08 | 1909.92 | 349.83 |  | 23.35
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm | m2 |  | 11.500 | 48.43 | 556.95 | 30.94
14 | 390401026001 | 坡道 |  | 1、做法：素土夯实 2、300厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3、100厚C20混凝土 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、8~12厚防滑地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，水泥砂浆勾缝 6、未尽之处详见12J003 10B/A8 | m2 |  | 3.600 | 300.67 | 1082.41 | 255.06 |  | 7.31
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 391303002001 | 不锈钢栏杆 |  | 1、栏杆材料种类、规格：成品不锈钢护栏，高度1.1m 2、固定配件种类：含固定配件 | m |  | 4.800 | 242.94 | 1166.11 | 294.53 |  | 77.57
|  | 分部小计 | [6 empty] | 28384.99
| 004 | 墙面工程 | [6 empty] | 42484.82
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 5.040 | 33.83 | 170.50 | 78.62 |  | 4.59
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、喷刷涂料部位：1.2m高度以上 2、腻子种类：内墙专用腻子 3、刮腻子要求：满刮两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：彩色乳胶漆一底两面 5、乳胶漆采用优质环保乳胶漆 | m2 |  | 224.370 | 25.02 | 5613.74 | 1777.01 |  | 40.39
18 | 391005002001 | 块料面层 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：墙砖 3、结合层材料种类：20mm干硬性水泥砂浆 4、缝宽、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 |  | 64.000 | 110.36 | 7063.04 | 1736.32 |  | 80.64
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.2mm | m2 |  | 64.000 | 29.55 | 1891.20 | 356.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 391008004001 | 墙面装饰板 |  | 1、做法：8~10厚水泥砂浆抹平基层墙面 2、墙体基面钻孔，孔内打入防腐木楔，中距300-600mm 3、防水涂膜防潮层 4、30*50木龙骨，满涂防腐剂，双向中距400-600mm 5、5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 6、点粘10-15厚聚氨酯泡沫塑料 7、钉铺装饰软包面层，样式由建设单位确认后定制 8、所有材料需采用环保E0级别板材，满足环保要求 | m2 |  | 112.120 | 247.47 | 27746.34 | 5273.00 |  | 34.76
|  | 分部小计 | [6 empty] | 42484.82
| 004 | 吊顶工程 | [6 empty] | 11037.76
21 | 391103006001 | 硅钙板吊顶 |  | 1、做法：600*600无机硅钙板与配套专用龙骨固定 2、专用弹簧吊钩，中距≤1200,用挂钩与承载龙骨联结 3、C50*20承载龙骨，间距≤1200 用吊件与吊杆联结后找平 4、φ8通丝吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与底板固定 5、备注：所有开孔、收口、支撑加固等费用综合考虑到报价中，不另行增加费用 | m2 |  | 118.800 | 75.97 | 9025.24 | 2222.75 |  | 64.15
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 391103006002 | 铝板吊顶 |  | 1、做法：600*600铝合金单板（厚度0.5mm）与配套专用龙骨固定 2、专用弹簧吊钩，中距≤1200,用挂钩与承载龙骨联结 3、CS60*27承载龙骨，间距≤1200 用吊件与吊杆联结后找平 4、φ8通丝吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与底板固定 5、备注：所有开孔、收口、支撑加固等费用综合考虑到报价中，不另行增加费用 | m2 |  | 15.500 | 129.84 | 2012.52 | 409.36 |  | 9.15
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11037.76
| 005 | 门窗工程 | [6 empty] | 19361.01
23 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：定制卡通防夹手实木套装门，设上下两个观察窗，具体样式参照意向图，按建设单位要求执行 2、五金：齐全(含门把手、铰链、闭门器、顺序器等所有配套五金) 3、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 14.070 | 700.00 | 9849.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 010802001001 | 防盗门 |  | 1、门材质：钢制防盗门 2、五金：齐全(含门把手、铰链、闭门器、顺序器等所有配套五金) 3、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 3.150 | 487.41 | 1535.34 | 72.32 |  | 1.07
25 | 010802001002 | 金属组合窗 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：铝合金组合门窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 3、五金：齐全(含把手、门锁、门吸、铰链、合页等所有配套五金) 4、门结构型材2.0mm，窗结构型材1.4mm，框料表面要求光滑平整 5、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 16.960 | 449.62 | 7625.56 | 365.66 |  | 16.45
26 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗材质：铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 3、五金：齐全(含把手、门锁、门吸、铰链、合页等所有配套五金) 4、门结构型材2.0mm，窗结构型材1.4mm，框料表面要求光滑平整 5、卫生间玻璃采用磨砂玻璃 | m2 |  | 0.900 | 390.12 | 351.11 | 19.40 |  | 0.87
|  | 分部小计 | [6 empty] | 19361.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 006 | 其他工程 | [6 empty] | 2760.82
27 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：人造石 2、支架、配件品种、规格：钢支架 3、含开孔费用 | m2 |  | 0.940 | 508.45 | 477.94 | 173.05 |  | 2.21
28 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜面玻璃品种、规格：卫生间防水镜 | m2 |  | 1.500 | 129.39 | 194.09 | 18.90 |  | 0.30
29 | 010503004001 | 混凝土反坎 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、尺寸：10cm*10cm 4、含模板费用 | m3 |  | 0.110 | 985.02 | 108.35 | 30.73 |  | 0.74
30 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1、栏杆材料种类、规格、品牌：成品塑钢护栏，高度1.1m 2、固定配件种类：含固定埋件费用 | m |  | 11.300 | 175.26 | 1980.44 | 316.40 |  | 111.76
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2760.82
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 23362.29 | 0.500 |  | 116.81
2 | XC-02 |  | 二次搬运费 |  | 23362.29 | 0.650 |  | 151.85
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 23362.29 | 1.000 |  | 233.62
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 23362.29 | 0.200 |  | 46.72
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 23362.29 | 1.800 |  | 420.52
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 23362.29
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 23362.29 | 0.200 |  | 46.72
8 | XC-08 |  | 赶工措施费 |  | 23362.29
合 计 | [7 empty] | 1016.24
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  | 23362.29 | 0.850 |  | 198.58
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  | 23362.29 | 1.600 |  | 373.80
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  | 23362.29 | 5.200 |  | 1214.84
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  | 23362.29 | 3.200 |  | 747.59
5 | XF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 2534.81
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 126141.72 |  | 9.000 | 11352.75
合 计 | [7 empty] | 11352.75
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.11 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC~1 | 综合工日 |  | 工日 |  | 161.527 | 160.00 |  | 25844.36
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 25844.36
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 593.261 | 1.00 |  | 593.26
0100A23B01CB | 型钢 |  | kg |  | 282.500 | 4.00 |  | 1130.00
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 0.003 | 3.57 |  | 0.01
0115A01B00CB | 六角空心钢 综合 |  | kg |  | 1.002 | 2.48 |  | 2.48
0121A05B01CB | 镀锌角钢 |  | kg |  | 19.740 | 2.25 |  | 44.42
0149A05B53BY | 角铝 25×25×1 |  | m |  | 86.758 | 2.59 |  | 224.70
0200A01B01BW | 装饰布 |  | m2 |  | 135.665 | 80.00 |  | 10853.22
0219A03B55BW | 海绵 δ40 |  | m2 |  | 117.726 | 28.78 |  | 3388.15
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 0.791 | 6.00 |  | 4.75
0229A15B01CB | 麻丝 |  | kg |  | 0.330 | 7.44 |  | 2.46
0301A03B45C89AK | 配套穿心螺丝 M6×30 |  | 套 |  | 184.931 | 0.35 |  | 64.73
0301A03B63C54BP | 自攻螺丝 M25×2.5 |  | 百个 |  | 1.364 | 3.00 |  | 4.09
0301A07B07C75AK | 膨胀螺栓 M8×100 |  | 套 |  | 8.084 | 0.65 |  | 5.25
0303A33B61AE | 镀锌膨胀头组 φ8 |  | 只 |  | 184.931 | 0.90 |  | 166.44
0313A139B55CB | 不锈钢焊丝 1.1~3mm |  | kg |  | 0.385 | 48.15 |  | 18.56
0313A29B01CB | 电焊条 |  | kg |  | 3.424 | 5.98 |  | 20.47
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 56.093 | 0.47 |  | 26.36
0313A40B01AT | 石料切割锯片 |  | 片 |  | 0.298 | 39.00 |  | 11.61
0313A71B01BF | 合金钢钻头 |  | 个 |  | 3.476 | 7.80 |  | 27.11
0313A73B01BF | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 |  | 0.050 | 8.79 |  | 0.44
0315A01B01C01BB | F30气枪钉 |  | 盒 |  | 1.121 | 7.50 |  | 8.41
0315A01B09C01AE | 广告钉 |  | 只 |  | 6.000 | 2.00 |  | 12.00
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 7.098 | 3.56 |  | 25.27
0315A01B29C01CB | 圆钉 |  | kg |  | 3.857 | 5.13 |  | 19.79
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 0.039 | 5.56 |  | 0.22
0315A21B69C01CB | 镀锌丝杆 |  | kg |  | 55.802 | 4.80 |  | 267.85
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 285.654 | 0.36 |  | 103.69
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 3.300 | 0.46 |  | 1.50
0401A07B01CB | 白水泥 |  | kg |  | 15.298 | 0.78 |  | 11.93
0403A11B00CB | 石英砂（综合） |  | kg |  | 1531.530 | 0.34 |  | 520.72
0403A15B01BT | 细砂 |  | t |  | 0.150 | 181.56 |  | 27.23
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 10.999 | 181.56 |  | 1996.92
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0403A17B01BT~1 | 中(粗)砂 |  | t |  | 0.690 | 181.56 |  | 125.27
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 16.032 | 152.43 |  | 2443.82
0405A33B61BT | 碎石 40 |  | t |  | 13.840 | 152.43 |  | 2109.66
0409A35B01CB | 耐水腻子 |  | kg |  | 333.122 | 3.89 |  | 1295.85
0409A53B01CB | 石膏 |  | kg |  | 8.975 | 0.50 |  | 4.49
0409A63B01BT | 石灰膏 |  | t |  | 0.030 | 195.01 |  | 5.85
0413A03B53BN | 标准砖 240×115×53 |  | 百块 |  | 77.972 | 57.01 |  | 4445.21
0501A07B01BV | 松木成材 |  | m3 |  | 0.774 | 1435.27 |  | 1110.37
0503A17B01BV | 工程用材 |  | m3 |  | 0.004 | 2250.00 |  | 8.96
0503A27B01BV | 木方 |  | m3 |  | 0.027 | 1675.21 |  | 45.00
0507A01B53BW | 高密度板 12mm |  | m2 |  | 117.726 | 26.00 |  | 3060.88
0655A05B01BW~1 | 防水镜子 |  | m2 |  | 1.545 | 90.00 |  | 139.05
0701A03B01BW | 内墙面砖 |  | m2 |  | 66.560 | 55.00 |  | 3660.80
0705A01B05BW | 地砖 800×800以内 |  | m2 |  | 15.629 | 70.00 |  | 1094.00
0721A01B01BW~1 | PVC地板革 |  | m2 |  | 87.045 | 16.15 |  | 1405.78
0817A01B01BW~1 | 人造石台面 |  | m2 |  | 1.654 | 100.00 |  | 165.44
0905A11B57BW~1 | 铝合金方板 0.6mm |  | m2 |  | 16.275 | 60.00 |  | 976.50
0919A01B01BW~1 | 600*600硅钙板 |  | m2 |  | 124.740 | 20.00 |  | 2494.80
1001A13B01BY | 50轻钢主龙骨 |  | m |  | 170.830 | 5.60 |  | 956.65
1003A01B01BY | 铝合金T型次龙骨 |  | m |  | 241.740 | 2.70 |  | 652.70
1003A03B01BY | 铝合金T型主龙骨 |  | m |  | 254.364 | 3.90 |  | 992.02
1013A05B01BF | 50主龙骨连接件 |  | 个 |  | 58.541 | 0.35 |  | 20.49
1013A09B01BF | C50不上人型主吊件 |  | 个 |  | 184.931 | 0.45 |  | 83.22
1015A01B01BF | T型主龙骨挂件 |  | 个 |  | 263.013 | 0.30 |  | 78.90
1100A13B01BW~1 | 铝合金窗（6+12A+6） |  | m2 |  | 16.282 | 424.80 |  | 6916.42
1100A13B01BW~2 | 铝合金推拉窗（6+12A+6中空玻璃） |  | m2 |  | 0.864 | 362.82 |  | 313.48
1100A25B01BW~1 | 钢制防盗门 |  | m2 |  | 3.150 | 450.00 |  | 1417.50
1201A07B01BY | 木线条 |  | m |  | 336.360 | 2.60 |  | 874.54
1221A13B04BY | 不锈钢装饰圆管 25.4×1.5 |  | m |  | 15.264 | 12.34 |  | 188.36
1221A13B08BY | 不锈钢装饰圆管 45×1.5 |  | m |  | 5.892 | 19.67 |  | 115.90
1221A13B10BY | 不锈钢装饰圆管 63.5×2 |  | m |  | 5.088 | 34.34 |  | 174.72
1303A35B01CB | 内墙乳胶漆底漆 |  | kg |  | 28.607 | 18.95 |  | 542.11
1303A41B01CB | 乳胶漆面漆 |  | kg |  | 55.980 | 18.95 |  | 1060.83
1305A127B59CB | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 |  | kg |  | 31.694 | 15.88 |  | 503.30
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.065 | 5.62 |  | 0.36
1305A46B01CB | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg |  | 91.392 | 12.82 |  | 1171.65
1331A01B01CB | 冷底子油 |  | kg |  | 15.840 | 2.14 |  | 33.90
1331A07B53CB | 石油沥青 30号 |  | kg |  | 345.118 | 2.70 |  | 931.82
1401A01B01CB | 防腐油 |  | kg |  | 5.382 | 1.46 |  | 7.86
1403A01B01BT | 柴油 |  | t |  | 0.002 | 8700.00 |  | 14.36
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 0.007 | 2.62 |  | 0.02
1421A09B01CB | 环氧树脂 |  | kg |  | 0.093 | 32.08 |  | 2.97
1423A25B01CB | 石英粉 |  | kg |  | 557.292 | 0.35 |  | 195.05
1439A17B01BV | 氩气 |  | m3 |  | 1.090 | 19.59 |  | 21.35
1439A25B01BV | 乙炔气 |  | m3 |  | 2.780 | 11.48 |  | 31.91
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 3.316 | 2.00 |  | 6.63
1441A15B53AF | 玻璃胶 310mL |  | 支 |  | 1.482 | 7.80 |  | 11.56
1441A51B63CB | 胶粘剂 504 |  | kg |  | 29.015 | 32.00 |  | 928.48
1441A93B01CB | 万能胶 |  | kg |  | 25.900 | 18.00 |  | 466.19
1441A97B01CB | 云石胶 |  | kg |  | 0.282 | 7.00 |  | 1.97
1443A21B01BY | 双面胶带 |  | m |  | 7.350 | 0.25 |  | 1.84
1701A09B01CB | 钢管 |  | kg |  | 44.240 | 4.06 |  | 179.61
1727A07B51BY | 高压胶管 φ25 |  | m |  | 0.149 | 6.50 |  | 0.97
2003A04B05BF | 不锈钢法兰底座 63 |  | 个 |  | 6.358 | 17.70 |  | 112.54
3401A07B01CC | 铈钨棒 |  | g |  | 2.118 | 0.38 |  | 0.80
3409A03B01BV | 锯木屑 |  | m3 |  | 0.091 | 14.86 |  | 1.35
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 2.802 | 0.68 |  | 1.91
3411A07B01CB | 木柴 |  | kg |  | 595.650 | 0.18 |  | 107.22
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 43.612 | 5.50 |  | 239.87
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 0.159 | 29.06 |  | 4.63
3501A13B01BV | 模板木材 |  | m3 |  | 0.001 | 1880.34 |  | 1.23
3502A13B01CB | 钢支撑及扣件 |  | kg |  | 0.126 | 4.78 |  | 0.60
3603A03B01BW | 土工布 |  | m2 |  | 0.260 | 2.43 |  | 0.63
8001A26B01BV | 干混水泥砂浆 |  | m3 |  | 0.018 | 576.33 |  | 10.17
8005A01B65BV | 干混抹灰砂浆 DP M10 |  | m3 |  | 1.384 | 523.02 |  | 724.03
8005A19B63BV | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 |  | m3 |  | 3.311 | 472.38 |  | 1563.84
8005A23B66BV | 干混地面砂浆 DS M20 |  | m3 |  | 0.692 | 620.45 |  | 429.43
8007A59B70BV | 石油沥青砂浆 1:2:7 |  | m3 |  | 0.018 | 1661.25 |  | 29.90
8011A15B01BV | 素水泥浆 |  | m3 |  | 0.015 | 444.07 |  | 6.71
8021A01B55BV | 预拌混凝土 C20 |  | m3 |  | 0.299 | 500.01 |  | 149.40
8021A01B57BV | 商品混凝土 C20（非泵送） |  | m3 |  | 0.112 | 485.45 |  | 54.47
8021A01B59BV | 商品混凝土 C25（泵送） |  | m3 |  | 6.731 | 509.72 |  | 3431.17
8025A07B01BV | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 |  | 1.667 | 1119.53 |  | 1865.70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
8031A01B51BV | 垫层 3∶7灰土 |  | m3 |  | 1.091 | 109.97 |  | 119.96
CL-D00001 | 13mm塑胶地面 |  | m2 |  | 33.000 | 150.00 |  | 4950.00
CL-D00002 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
CL-D00009 | 木质门 |  | m2 |  | 14.070 | 700.00 |  | 9849.00
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 88729.97
990120020 | 钢轮内燃压路机 8t |  | 台班 |  | 0.046 | 484.34 |  | 22.22
990120040 | 钢轮内燃压路机 15t |  | 台班 |  | 0.046 | 748.39 |  | 34.33
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 0.204 | 28.60 |  | 5.83
990129010 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 |  | 1.052 | 12.25 |  | 12.88
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.001 | 892.62 |  | 0.45
990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 |  | 0.001 | 509.58 |  | 0.37
9905A18B010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 0.665 | 223.00 |  | 148.18
990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 |  | 0.017 | 244.25 |  | 4.19
990617010 | 混凝土抹平机 5.5kW |  | 台班 |  | 0.039 | 26.15 |  | 1.02
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.250 | 28.69 |  | 7.18
990747010 | 管子切断机 60mm |  | 台班 |  | 1.074 | 17.31 |  | 18.58
990747020 | 管子切断机 150mm |  | 台班 |  | 0.768 | 35.13 |  | 26.98
990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 |  | 1.130 | 96.65 |  | 109.21
991004010 | 内燃空气压缩机 3m3/min |  | 台班 |  | 0.595 | 288.37 |  | 171.64
991218050 | 其他机械费 |  | 元 |  | 206.923 | 1.00 |  | 206.92
9923A18B010 | 金属面抛光机 |  | 台班 |  | 0.432 | 27.73 |  | 11.98
9925A06B020 | 氩弧焊机 |  | 台班 |  | 0.432 | 92.58 |  | 39.99
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 821.95
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 115396.28
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 11557.43
2 | 措施项目费 |  |  | 59.93
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 9.36
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 18.73
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 13.11
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 5.62
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 11.24
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 1.87
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 309.38
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 309.38
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 1073.41
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 13000.15
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 33.630 | 8.30 | 279.13 | 129.14
2 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：包含墙面开槽及恢复 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 81.660 | 7.12 | 581.42 | 298.06
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 103.890 | 5.06 | 525.68 | 40.52
4 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 249.480 | 4.44 | 1107.69 | 142.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED灯盘600x600 2、型号：2*36W 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 18.000 | 102.09 | 1837.62 | 176.40
6 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联翘板开关 2、安装方式：暗装距地1.4米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 9.000 | 9.14 | 82.26 | 35.28
7 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：安全型五孔插座 2、型号：安全型 10A 3、安装方式：详见图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000 | 10.26 | 30.78 | 11.76
8 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型挂机空调插座 2、型号：安全型 20A 3、安装方式：详见图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000 | 13.30 | 13.30 | 4.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：不锈钢管DE50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道冲洗及保温 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 11.890 | 59.93 | 712.57 | 138.52 |  | 7.97
10 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：不锈钢管DE32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道冲洗及保温 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 6.000 | 44.68 | 268.08 | 59.82 |  | 1.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 031001003003 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：不锈钢管DE25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹洗设计要求：含管道冲洗及保温 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 4.000 | 36.26 | 145.04 | 38.20 |  | 1.04
12 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：UPVC管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 22.880 | 53.08 | 1214.47 | 307.51 |  | 0.23
13 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：UPVC管 DN50 4、连接形式：承插连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 9.860 | 21.58 | 212.78 | 88.74
14 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：蹲式大便器 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 5.000 | 483.54 | 2417.70 | 175.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、材质：小便器 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 3.000 | 300.14 | 900.42 | 71.37
16 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、材质：洗脸盆 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 3.000 | 222.65 | 667.95 | 112.32
17 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个（组） |  | 3.000 | 20.18 | 60.54 | 32.55
18 | 031004014002 | 管道接驳 |  | 1、材质：详见设计图纸 2、安装方式：新旧管道拆除、接驳费用，投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | 项 |  | 1.000 | 500.00 | 500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 1872.81 | 0.500 |  | 9.36
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 1872.81 | 1.000 |  | 18.73
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 1872.81 | 0.700 |  | 13.11
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 1872.81 | 0.300 |  | 5.62
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 1872.81 | 0.600 |  | 11.24
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 1872.81
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 1872.81 | 0.100 |  | 1.87
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 1872.81
合 计 | [7 empty] | 59.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 1872.81 | 1.600 |  | 29.96
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 1872.81 | 6.100 |  | 114.24
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 1872.81 | 4.220 |  | 79.03
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 1872.81 | 4.600 |  | 86.15
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 309.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 11926.74 |  | 9.000 | 1073.41
合 计 | [7 empty] | 1073.41
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.11 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 13.307 | 160.00 |  | 2129.07
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 2129.07
0103A03B03CB | 镀锌铁丝 φ4.0～2.8 |  | kg |  | 0.171 | 3.57 |  | 0.61
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.889 | 3.57 |  | 3.17
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.086 | 3.20 |  | 0.27
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.059 | 2.91 |  | 0.17
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 27.560 | 0.13 |  | 3.58
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 0.707 | 6.00 |  | 4.24
0301A03B43C17BF | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 个 |  | 37.440 | 0.09 |  | 3.37
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 2.704 | 0.90 |  | 2.43
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 0.011 | 5.81 |  | 0.06
0301A07B07C13AK | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  | 套 |  | 6.180 | 0.85 |  | 5.25
0307A23B61BF | 大便器存水弯 DN100 |  | 个 |  | 5.050 | 9.61 |  | 48.53
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 0.252 | 5.38 |  | 1.36
0313A11B59BF | 冲击钻头 φ16 |  | 个 |  | 0.066 | 9.40 |  | 0.62
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 0.004 | 6.84 |  | 0.03
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 1.153 | 0.34 |  | 0.39
0313A42B99AT | 树脂砂轮切割片 φ400 |  | 片 |  | 0.226 | 10.26 |  | 2.32
0313A64B01AG | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 0.662 | 0.85 |  | 0.56
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.707 | 54.10 |  | 38.23
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 6.199 | 0.62 |  | 3.84
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 39.600 | 0.07 |  | 2.77
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 0.068 | 181.56 |  | 12.26
0409A63B01BT | 石灰膏 |  | t |  | 0.035 | 195.01 |  | 6.73
0413A19B53AQ | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 0.080 | 570.10 |  | 45.61
1335A11B01AF | 防水密封胶 |  | 支 |  | 3.400 | 8.55 |  | 29.07
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 1.767 | 9.90 |  | 17.49
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 0.852 | 7.51 |  | 6.40
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 0.012 | 3.63 |  | 0.04
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.004 | 10.45 |  | 0.04
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 0.709 | 2.88 |  | 2.04
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.036 | 4.46 |  | 0.16
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.017 | 7.26 |  | 0.12
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.011 | 22.00 |  | 0.23
2131A11B01AK | 大便器胶皮碗（配喉箍） |  | 套 |  | 5.250 | 1.37 |  | 7.19
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 0.956 | 8.55 |  | 8.18
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 24.279 | 1.32 |  | 32.05
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 0.305 | 1.97 |  | 0.60
2906A35B61BF | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 |  | 21.093 | 0.13 |  | 2.74
2906A35B63BF | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 |  | 8.687 | 0.18 |  | 1.56
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 18.270 | 0.33 |  | 6.03
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 0.413 | 6.32 |  | 2.61
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 0.096 | 0.68 |  | 0.07
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 0.622 | 5.50 |  | 3.42
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.006 | 23.08 |  | 0.13
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.006 | 10.69 |  | 0.06
CL-D00001 | 管道接驳 |  | 项 |  | 1.000 | 500.00 |  | 500.00
Z0307A33B01BF-3~1 | 地漏 DN50 |  | 个 |  | 3.030 | 4.56 |  | 13.82
Z1705A01B01BY-4~1 | 不锈钢管DE25 |  | m |  | 3.944 | 14.66 |  | 57.82
Z1705A01B01BY-5~1 | 不锈钢管DE32 |  | m |  | 5.916 | 20.59 |  | 121.81
Z1705A01B01BY-7~1 | 不锈钢管DE50 |  | m |  | 11.735 | 32.87 |  | 385.74
Z1725A47B01BY-1~2 | UPVC管 DN100 |  | m |  | 21.736 | 19.95 |  | 433.63
Z1725A47B01BY-5~1 | UPVC管 DN50 |  | m |  | 9.978 | 6.36 |  | 63.46
Z1805A15B01BF-4~1 | 不锈钢管DE25 管件 |  | 个 |  | 4.300 | 7.00 |  | 30.10
Z1805A15B01BF-5~1 | 不锈钢管DE32 管件 |  | 个 |  | 5.622 | 10.00 |  | 56.22
Z1805A15B01BF-7~1 | 不锈钢管DE50 管件 |  | 个 |  | 7.526 | 15.00 |  | 112.90
Z1809A39B01BF-1 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 26.449 | 12.39 |  | 327.71
Z1809A39B01BF-3~1 | UPVC管 DN50 管件 |  | 个 |  | 6.803 | 3.00 |  | 20.41
Z2109A01B01BF~1 | 台上洗脸盆 |  | 个 |  | 3.030 | 165.00 |  | 499.95
Z2116A01B01BF | 瓷蹲式大便器 |  | 个 |  | 5.050 | 400.00 |  | 2020.00
Z2117A03B01BF | 立式小便器 |  | 个 |  | 3.030 | 260.00 |  | 787.80
Z2500A01B01AK-225~1 | 节能单管日光灯 |  | 套 |  | 18.180 | 85.00 |  | 1545.30
Z2605A01B01AE-5~2 | 单联暗开关 |  | 只 |  | 9.180 | 2.66 |  | 24.42
Z2641A03B01AK-1~1 | 单相二三孔插座 |  | 套 |  | 3.060 | 3.96 |  | 12.12
Z2641A03B01AK-2~1 | 安全型挂机空调插座 |  | 套 |  | 1.020 | 6.35 |  | 6.48
Z2803A15B01BY-16~1 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m |  | 289.397 | 2.95 |  | 853.72
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
Z2803A15B01BY-20~1 | WDZ-BYJ-4 |  | m |  | 114.279 | 3.92 |  | 447.97
Z2906A17B01BY-2~1 | PC20 |  | m |  | 86.560 | 1.71 |  | 148.02
Z2906A17B01BY-3~1 | 电气配管 PC25 |  | m |  | 35.648 | 2.58 |  | 91.97
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 8868.00
990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 |  | 0.004 | 540.93 |  | 1.93
990745520 | 砂轮切割机 400mm |  | 台班 |  | 0.058 | 24.71 |  | 1.44
990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 |  | 0.008 | 37.41 |  | 0.29
990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 |  | 0.004 | 19.05 |  | 0.08
991401059 | 吊装机械（综合） |  | 台班 |  | 0.012 | 619.04 |  | 7.38
991401060 | 电焊机（综合） |  | 台班 |  | 0.003 | 118.28 |  | 0.40
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 11.52
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 11008.59
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】