## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 1、强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：检验科AL-1 2、型号：详见配电箱系统图 |  | 台 | 1.000
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号：YJV22-5*16mm2 2、敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 33.700
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格、型号：16mm2以内 |  | 个 | 2.000
4 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：ZRBV-6mm2 |  | m | 37.800
5 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：ZRBV-4mm2 |  | m | 76.500
6 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式：ZRBV-2.5mm2 |  | m | 195.600
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：SC钢管 3、规格：SC40 4、配置要求：暗配 |  | m | 30.700
8 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 |  | m | 35.100
9 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、规格：PC16 3、配置要求：暗配 |  | m | 62.200
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：暗装接线盒 2、材质：塑料 |  | 个 | 14.000
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：暗装开关盒 2、材质：塑料 |  | 个 | 10.000
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯 LED灯源 2、规格、型号：220V 30W 3、安装：吸顶安装 |  | 套 | 1.000
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：双管荧光灯 LED灯源 2、规格、型号：220V 2*16W 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 12.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、规格、型号：220V 10A 3、安装方式：壁装 |  | 台 | 1.000
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、型号：220V 10A 3、安装方式：暗装距地1.4m |  | 个 | 5.000
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：安全型单相二、三极插座 2、型号：220V 10A 3、安装方式：暗装距地0.3m |  | 个 | 4.000
17 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：安全型空调插座G 2、型号：220V 16A 3、安装方式：暗装距地0.3m |  | 个 | 1.000
18 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：基础地梁主筋2根焊接连通,并与桩内垂直主筋焊接,形成接地极 3、做法：详见设计图纸 |  | m | 28.400
19 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40x4 3、做法：详见设计图纸 |  | m | 4.000
20 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱MEB 2、做法：等电位端子箱做法见图集02D501-2 |  | 台（块） | 1.000
21 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1、名称：接地电阻测试卡子箱 |  | 套 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网 2、类别：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 系统/组 | 1.000
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、电压等级（KV)：1KV以下 |  | 系统 | 1.000
分部小计
| 002 | 2、弱电
24 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称：通信配线箱 2、规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：距地1.5m |  | 个 | 1.000
25 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：SC钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 |  | m | 4.000
26 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 |  | m | 35.600
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：暗装接线盒 2、材质：塑料 |  | 个 | 2.000
28 | 030502004001 | 网络插座 | 1、名称：网络插座（双口） 2、规格型号：86系列 3、安装方式：距地0.3m |  | 个 | 2.000
29 | 030502008001 | 光纤 | 1、名称：进户光纤 2、说明：满足使用要求等 |  | m | 17.000
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-5 |  | m | 73.200
分部小计
| 003 | 3、给排水
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 040504001001 | 阀门井 | 1、名称：阀门井 2、井盖、井圈材质及规格：做法详见参见图集05S502 3、尺寸：详见参考图集 |  | 座 | 2.000
32 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 1.000
33 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN20 |  | 个 | 1.000
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN25 |  | 个 | 1.000
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PP-R塑料给水管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 35.400
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PP-R塑料给水管 4、规格、压力等级：DN20 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 6.800
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PP-R塑料给水管 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 3.500
38 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN25 2、管内介质：水 |  | m | 35.400
39 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN20 2、管内介质：水 |  | m | 6.800
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
40 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN15 2、管内介质：水 |  | m | 3.500
41 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、规格、类型：满足使用要求等 3、做法：参照09S304图集 |  | 组 | 1.000
42 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：污水池 2、规格、类型：满足使用要求等 3、做法：参照09S304图集 |  | 组 | 2.000
43 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器 2、规格、类型：满足使用要求等 3、做法：参照09S304图集 |  | 组 | 3.000
44 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1、名称：圆形砖砌雨水检查井 2、井尺寸：Φ700 3、做法：详见参考图集02S515 |  | 座 | 2.000
45 | 040501004001 | 塑料管 | 1、介质：雨污水 2、管道材质：硬聚氯乙烯UPVC双壁波纹管 3、连接方式：弹性密封橡胶圈接口 4、管径：DN300 |  | m | 23.000
46 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN100 4、材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 |  | m | 9.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 | [7 empty] | 标段： |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN75 4、材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 |  | m | 5.500
48 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN50 4、材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 |  | m | 4.400
49 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50 |  | 个（组） | 1.000
分部小计
| 004 | 4、其他
50 | 010101007001 | 管沟土方开挖、回填 | 1、土壤类别：综合土 2、管外径：DN100以内 3、挖沟深度：详见图纸 4、外购土方、弃土石运距：投标人自行勘察现场，自主报价，包含在综合单价中 5、给排水、电气埋地管道处土方 |  | m3 | 12.000
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架 |  | 项 | 1.000
分部小计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 金额（元）
1 | AC-01 | 夜间施工增加费
2 | AC-02 | 二次搬运费
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | AC-05 | 工程定位复测费
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费
7 | AC-07 | 临时保护设施费
8 | AC-08 | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 0.900
2 | AF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 2.800
3 | AF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 2.400
4 | AF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 4.600
5 | AF-05 | 工程排污费
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 综合单价 | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 服务内容 |  | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目【安装】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  | 10.000
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】