凤阳县中医院新院区检验科用房施工项目

-清单控制价编制疑问

一、新增建筑

1、检验科用房图纸设计的吊顶二次装饰设计，是否不在本次招标范围内，如在请补充具体做法？

回复：吊顶按05J909，DP10，棚14A

2、图纸设计检验科用房及材料堆场中柱基平面图中2-2剖面图具体配筋是否为8C14，C8@150?

回复：做法如下

3、请明确图纸设计的轻钢雨棚具体做法？

回复：顶面做法同屋面。

4、图纸设计普通木门M1521是否改为钢质门？

回复：同意改为钢质门。